原型图数据流标注指南

# 原型图数据流标注指南

## 1. 文档说明

本文档用于指导在高炉监控系统原型图上进行数据流标注。标注者可拿着红笔，按照以下三个标注点，在原型图对应位置画箭头、写字，标明"数据从哪来、显示到哪去"。

- 关联文档：《数据模拟器输出数据字典_v1.0》

- 标注工具：红笔 / 红色箭头 / 红色标注文字

- 目标：确保前端开发时，每个UI组件都能明确知道绑定哪个数据字段

## 2. 标注点 1：三线趋势对比图区域

### 2.1 标注位置

在原型图的"三线趋势对比图"区域，分别在三条曲线旁边标注。

### 2.2 标注文案

【蓝色实线 — 历史曲线】

绑定字段：data_type == "history" 数据来源：历史回放数据 Y轴取值：metrics["风温"] 或 metrics["炉压"] （建议双子图分别展示风温和炉压）

【绿色实线 — 实时曲线】

绑定字段：data_type == "realtime" 数据来源：实时推送数据 Y轴取值：metrics["风温"] 或 metrics["炉压"] （与历史曲线共用Y轴，叠加显示）

【红色虚线 — 预测曲线】

绑定字段：data_type == "prediction" 数据来源：算法预测数据 Y轴取值：metrics["风温"] 或 metrics["炉压"] （向右延伸，展示未来趋势）

### 2.3 标注方法

- 用红笔在蓝色实线旁画箭头，指向图例，写上 data_type="history"

- 用红笔在绿色实线旁画箭头，指向图例，写上 data_type="realtime"

- 用红笔在红色虚线旁画箭头，指向图例，写上 data_type="prediction"

- 在Y轴旁标注：Y轴数据来自 metrics["风温"] / metrics["炉压"]

### 2.4 补充说明

- 若原型图为单Y轴设计，需明确展示风温还是炉压（建议默认炉压，风温可切换）

- 若原型图为双子图（上下排列），则上图风温、下图炉压，两条曲线各自绑定对应指标

- X轴统一为 timestamp 时间轴

## 3. 标注点 2：关键指标仪表盘区域

### 3.1 标注位置

在原型图的"关键指标仪表盘"区域（通常是两个圆形仪表盘或数字卡片），分别在风温仪表盘和炉压仪表盘旁标注。

### 3.2 标注文案

【风温仪表盘】

绑定字段：metrics["风温"] 数据筛选条件：data_type == "realtime" 取值规则：取 timestamp 最大的那一条（即最新实时数据） 单位标注：℃ 显示精度：保留 1 位小数

【炉压仪表盘】

绑定字段：metrics["炉压"] 数据筛选条件：data_type == "realtime" 取值规则：取 timestamp 最大的那一条（即最新实时数据） 单位标注：kPa 显示精度：保留 1 位小数

### 3.3 标注方法

- 用红笔在风温仪表盘指针旁画箭头，写上 metrics["风温"]

- 在仪表盘下方单位处画圈，写上 单位：℃

- 用红笔在炉压仪表盘指针旁画箭头，写上 metrics["炉压"]

- 在仪表盘下方单位处画圈，写上 单位：kPa

- 在两个仪表盘之间或上方，用红笔标注：仅取 data_type="realtime" 且 timestamp 最新的数据

### 3.4 "最新数据"定义说明

仪表盘显示的"最新数据"有严格定义，前端代码必须按以下逻辑取值：

筛选条件： 1. data_type 必须等于 "realtime"（排除 history 和 prediction） 2. 在所有 realtime 数据中，取 timestamp 最大的那一条 伪代码： latest = max( [frame for frame in data_buffer if frame["data_type"] == "realtime"], key=lambda x: x["timestamp"] ) dashboard_temp = latest["metrics"]["风温"] dashboard_pressure = latest["metrics"]["炉压"]

⚠️ 注意：不能用 prediction 或 history 的数据更新仪表盘，否则会误导操作员。

## 4. 标注点 3：预警弹窗 / 跑马灯区域

### 4.1 标注位置

在原型图的"预警弹窗"或"跑马灯"区域（通常在页面顶部或底部的横幅，或居中的红色警告框）旁标注。

### 4.2 标注文案

【预警显示区域】

绑定字段：instruction 触发条件：instruction != "" 显示样式：红色警告框 / 红色跑马灯 显示内容：instruction 字段中的中文文本

【正常状态（无预警）】

触发条件：instruction == "" 显示样式：隐藏预警区域 / 显示绿色"系统正常"提示 含义：空字符串代表"无指令"，不是错误

### 4.3 标注方法

- 用红笔在预警弹窗/跑马灯区域画箭头，写上 绑定：instruction 字段

- 在弹窗内部用红笔标注：显示内容 = instruction 的值

- 在弹窗旁边用红笔画一个判断逻辑：

if instruction != "": → 显示红色警告框 else: → 隐藏 / 显示绿色"系统正常"

- 用红笔圈出"空字符串"的说明，写上："" = 正常，不是错误

### 4.4 前端实现逻辑

前端需要每一帧数据都检查 instruction 字段，不能只在变化时触发：

每收到一帧数据： 1. 读取 frame["instruction"] 2. 如果 instruction 不为空字符串： - 立即显示红色预警框 - 预警框内文字 = instruction 3. 如果 instruction 为空字符串： - 隐藏预警框，或 - 显示绿色"系统运行正常"提示 ⚠️ 关键：必须每帧都重新判断，不能"记住"上次的预警 否则指令消失后，警告框会一直挂着不消失

## 5. 数据流核对清单

拿着原型图，逐项检查以下要点，确保没有"数据断头路"（即UI上有显示区域，但没明确数据来源）。

### 5.1 三线趋势图检查

| 序号 | 检查项 | 是/否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 历史曲线（蓝色实线）是否明确标注绑定 data_type="history"？ |  |  |
| 2 | 实时曲线（绿色实线）是否明确标注绑定 data_type="realtime"？ |  |  |
| 3 | 预测曲线（红色虚线）是否明确标注绑定 data_type="prediction"？ |  |  |
| 4 | Y轴数据来源是否明确？（取 metrics["风温"] 还是 metrics["炉压"]？） |  |  |
| 5 | 如果是单图，是否有指标切换控件？切换逻辑是否标注？ |  |  |
| 6 | 如果是双子图，风温和炉压是否分别对应上下图？ |  |  |
| 7 | X轴时间轴是否明确来自 timestamp 字段？ |  |  |
| 8 | 预测曲线是否有对应的置信区间显示区域？（如有，数据来源是什么？） |  |  |
| 9 | 三条曲线的图例是否清晰，颜色是否与标注一致？ |  |  |

### 5.2 关键指标仪表盘检查

| 序号 | 检查项 | 是/否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 风温仪表盘是否明确绑定 metrics["风温"]？ |  |  |
| 11 | 炉压仪表盘是否明确绑定 metrics["炉压"]？ |  |  |
| 12 | 仪表盘单位是否标注？（℃ 和 kPa） |  |  |
| 13 | 是否明确说明"只取 realtime 数据"？（排除 history 和 prediction） |  |  |
| 14 | "最新数据"的定义是否明确？（timestamp 最大的那条） |  |  |
| 15 | 仪表盘显示精度是否约定？（保留几位小数） |  |  |
| 16 | 仪表盘是否有颜色阈值区间？（如绿色正常区、黄色警告区、红色危险区）阈值是多少？ |  |  |
| 17 | 透气性指标是否有展示区域？如有，绑定哪个字段？ |  |  |

### 5.3 预警弹窗 / 跑马灯检查

| 序号 | 检查项 | 是/否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 预警区域是否明确绑定 instruction 字段？ |  |  |
| 19 | 触发条件是否明确？（instruction != "" 时显示） |  |  |
| 20 | 解除条件是否明确？（instruction == "" 时隐藏/显示正常） |  |  |
| 21 | 预警显示样式是否明确？（红色弹窗 / 红色跑马灯 / 顶部横幅） |  |  |
| 22 | 正常状态下的显示是否明确？（隐藏 / 绿色"系统正常"） |  |  |
| 23 | 是否有预警历史记录区域？如有，数据来源和存储逻辑是什么？ |  |  |
| 24 | 预警弹窗是否有关闭按钮？关闭后 instruction 还在的话会不会重新弹出？ |  |  |
| 25 | 多条预警同时触发时，显示逻辑是什么？（轮流滚动 / 列表展示 / 只显示最新一条） |  |  |

### 5.4 整体数据流检查

| 序号 | 检查项 | 是/否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | 原型图上所有数据展示区域，是否都能在数据字典中找到对应字段？ |  |  |
| 27 | 数据字典中的所有字段，是否都在原型图上有对应的展示/使用位置？ |  |  |
| 28 | 是否有"数据断头路"？（UI上有区域但没标数据来源） |  |  |
| 29 | 是否有"字段闲置"？（数据字典有字段但原型图上没用上） |  |  |
| 30 | 实时数据的刷新频率是否在原型图上有标注或约定？ |  |  |

## 6. 标注完成后的交付物

标注完成后，原型图应能回答以下三个问题：

- 这个组件显示什么数据？ → 对应数据字典的哪个字段

- 数据从哪条通道来？ → 对应哪个 data_type

- 什么时候显示/隐藏？ → 触发条件和解除条件是什么

如果三个问题都能从标注中直接找到答案，说明标注合格，前端开发可以据此直接编码。